## Enerji Tasarrufu Hesap Mak.-IE2
Enerji Tasarrufu Hesap Makinesi
ELK MOTOR |  |  |  | AC MOTOR - Herhangi Baska Marka
IE2 Yüksek Verimli |  |  |  | Standart Verimli
Pmotor (motor mil cikis gucu = plaka veya katalogdaki deger) | 55 | kW | Mukayese Edilen Isletmenizdeki Herhangi Baska Markadan AC Motor | Pmotor (motor mil cikis gucu = plaka veya katalogdaki deger) | 55 | kW
Motor deviri (1000 / 1500 / 3000) | 1500 | d/d |  | Motor deviri | 1500 | d/d
Psebeke | 58.8235 | kW |  | Psebeke | 61.1111 | kW
Verim | 93.5% |  |  | Verim | 90% | <==== | ======= | zamaninda yanmis ve tekrar sarilmis
Enerji tuketim maliyeti | 0.4 | TL/kWh |  | Enerji tuketim maliyeti | 0.4 | TL/kWh |  | bir ac motorun anma(nominal) veriminin
1 Saat' te Sebekeden Cekilen Enerji | 58.8235 | kWh |  | 1 Saat' te Sebekeden Cekilen Enerji | 61.1111 | kWh |  | yaklasik %5 daha da dusus gosterecegi
Gunluk Calisma Saat Sayisi | 24 | h |  | Gunluk Calisma Saat Sayisi | 24 | h |  | unutulmamalıdır.
1 Gun' de Sebekeden Cekilen Enerji | 1411.7647 | kWh |  | 1 Gun' de Sebekeden Cekilen Enerji | 1466.6667 | kWh
Yillik Calisma Gun Sayisi | 360 | gun |  | Yillik Calisma Gun Sayisi | 360 | gun
1 YIL' da Sebekeden Cekilen Enerji | 508235.2941 | kWh |  | 1 YIL' da Sebekeden Cekilen Enerji | 528000 | kWh
1 YIL' da Elektrik Idaresine Odenen Para | 203294.1176 | TL |  | 1 YIL' da Elektrik Idaresine Odenen Para | 211200 | TL
1 Y I L S O N U N D A K I T A S A R R U F | 7905.8824 | TL |  | Sari renk ile boyali hucrelerdeki degerler degistirilerek
analiz sayfasi baska motorlar icin de guncellenebilir !
ELK MOTOR' un ilk alim fiyatini giriniz | 4868 | TL
Amortisman Suresi | 7.39 | ay
7.39 ay icerisinde verilen fiyat farki amorti edilmekte ve sonrasinda surekli KÂR' a gecilmektedir !!!
Satış ve Pazarlama Grubu irtibatımız | www.elkmotor.com.tr
Burak Sağlam:0531 3068628, burak@elkmotor.com.tr | Atatürk Mah. Lozan Cad. No.17
Ercan Şentürk:0531 3068638, ercan@elkmotor.com.tr | 34522, Esenyurt, İstanbul, Türkiye
Note on B20: ELK MOTOR: IE2-Yuksek Verimli ELK MOTOR kullanilmasi durumunda 1 Yıl Neticesinde Elde Edilecek Olan Parasal Kazanc.
Note on C22: Alkan Demircioglu: bir baska marka motor ile ELK MOTOR ilk alim fiyatlari arasindaki FIYAT FARKINI bu hucreye girdiginizde, ilgili AMORTISMAN SURENIZIN daha da KISALACAGINI onemle hatirlatiriz.

## Verim Tablosu-IE2
ELK MOTOR Verim Tablosudur - IE2 Verimlilik
Motor Deviri(d/d) | 1000 | 1500 | 3000
Motor Mil Cikis Gucu(kW) | Verim% | Verim% | Verim% | IEC 60034-30, EuP 07/2009 Direktifi ve
0.18 | 64.5% |  |  | Ulkemiz Ulusal Enerji Verimliligi Kanunu
0.25 | 66.5% | 74% |  | dogrultusunda ulkemizde ne yapmamiz
0.37 | 71.4% | 76.1% | 74.2% | ZORUNLUDUR ?
0.55 | 73.5% | 77.1% | 75.8%
0.75 | 75.9% | 79.6% | 78% | 01.04.2012 Tarihi itibari ile:
1.1 | 78.1% | 81.4% | 80.1% | 0,75kW-375kW araliginda minimum IE2 Yuksek
1.5 | 79.8% | 82.8% | 81.8% | Verimli AC Motor kullanimi zorunludur.
2.2 | 81.8% | 84.3% | 83.2%
3 | 83.3% | 85.5% | 84.8% | 01.01.2015 Tarihi itibari ile:
4 | 85.2% | 86.8% | 86.5% | 7,5kW-375kW araliginda minimum IE3 Super
5.5 | 86% | 87.7% | 87.4% | Yuksek Verimli AC Motor kullanimi zorunludur.
7.5 | 87.2% | 88.7% | 88.5% | (alternatif olarak Inverter + IE2 motor kullanilmalidir)
11 | 88.7% | 89.8% | 89.4%
15 | 89.7% | 90.6% | 90.3% | 01.01.2017 Tarihi itibari ile:
18.5 | 90.4% | 91.2% | 91.1% | 0,75kW-375kW araliginda minimum IE3 Super
22 | 91.1% | 91.6% | 91.4% | Yuksek Verimli AC Motor kullanimi zorunludur.
30 | 91.7% | 92.3% | 92.4%
37 | 92.3% | 93% | 92.7%
45 |  | 93.1% | 93.2%
55 |  | 93.5% | 93.3%
75
90
110
132
160
200
250
315
355
400
Note on B8: Alkan Demircioglu: IEC 60034-30 Uyumlu IE Verimlilik Kanunu Geregi Alcak Gerilim AC Motorlarda Tanimlanmis Olan Verimlilik Araligi 0,75kW-375kW motor guc araligidir.

## Enerji Tasarrufu Hesap Mak.-IE3
Enerji Tasarrufu Hesap Makinesi
ELK MOTOR |  |  |  | AC MOTOR - Herhangi Baska Marka
IE3 Süper Yüksek Verimli |  |  |  | Standart Verimli
Pmotor (motor mil cikis gucu = plaka veya katalogdaki deger) | 55 | kW | Mukayese Edilen Isletmenizdeki Herhangi Baska Markadan AC Motor | Pmotor (motor mil cikis gucu = plaka veya katalogdaki deger) | 55 | kW
Motor deviri (1000 / 1500 / 3000) | 1500 | d/d |  | Motor deviri | 1500 | d/d
Psebeke | 58.1395 | kW |  | Psebeke | 61.1111 | kW
Verim | 94.6% |  |  | Verim | 90% | <==== | ======= | zamaninda yanmis ve tekrar sarilmis
Enerji tuketim maliyeti | 0.4 | TL/kWh |  | Enerji tuketim maliyeti | 0.4 | TL/kWh |  | bir ac motorun anma(nominal) veriminin
1 Saat' te Sebekeden Cekilen Enerji | 58.1395 | kWh |  | 1 Saat' te Sebekeden Cekilen Enerji | 61.1111 | kWh |  | yaklasik %5 daha da dusus gosterecegi
Gunluk Calisma Saat Sayisi | 24 | h |  | Gunluk Calisma Saat Sayisi | 24 | h |  | unutulmamalıdır.
1 Gun' de Sebekeden Cekilen Enerji | 1395.3488 | kWh |  | 1 Gun' de Sebekeden Cekilen Enerji | 1466.6667 | kWh
Yillik Calisma Gun Sayisi | 360 | gun |  | Yillik Calisma Gun Sayisi | 360 | gun
1 YIL' da Sebekeden Cekilen Enerji | 502325.5814 | kWh |  | 1 YIL' da Sebekeden Cekilen Enerji | 528000 | kWh
1 YIL' da Elektrik Idaresine Odenen Para | 200930.2326 | TL |  | 1 YIL' da Elektrik Idaresine Odenen Para | 211200 | TL
1 Y I L S O N U N D A K I T A S A R R U F | 10269.7674 | TL |  | Sari renk ile boyali hucrelerdeki degerler degistirilerek
analiz sayfasi baska motorlar icin de guncellenebilir !
ELK MOTOR'un ilk alim fiyatini giriniz | 5368 | TL
Amortisman Suresi | 6.27 | ay
6.27 ay icerisinde verilen fiyat farki amorti edilmekte ve sonrasinda surekli KÂR' a gecilmektedir !!!
Satış ve Pazarlama Grubu irtibatımız | www.elkmotor.com.tr
Burak Sağlam:0531 3068628, burak@elkmotor.com.tr | Atatürk Mah. Lozan Cad. No.17
Ercan Şentürk:0531 3068638, ercan@elkmotor.com.tr | 34522, Esenyurt, İstanbul, Türkiye
Note on B20: ELK MOTOR: IE3-Super Yuksek Verimli ELK MOTOR kullanilmasi durumunda 1 Yıl Neticesinde Elde Edilecek Olan Parasal Kazanc.
Note on C22: Alkan Demircioglu: bir baska marka motor ile ELK MOTOR ilk alim fiyatlari arasindaki FIYAT FARKINI bu hucreye girdiginizde, ilgili AMORTISMAN SURENIZIN daha da KISALACAGINI onemle hatirlatiriz.

## Verim Tablosu-IE3
ELK MOTOR Verim Tablosudur - IE3 Verimlilik
Motor Deviri(d/d) | 1000 | 1500 | 3000
Motor Mil Cikis Gucu(kW) | Verim% | Verim% | Verim% | IEC 60034-30, EuP 07/2009 Direktifi ve
0.18 | 68% |  |  | Ulkemiz Ulusal Enerji Verimliligi Kanunu
0.25 | 70% | 76% |  | dogrultusunda ulkemizde ne yapmamiz
0.37 | 74% | 78.5% | 76.6% | ZORUNLUDUR ?
0.55 | 77.2% | 80.8% | 79.4%
0.75 | 78.9% | 82.5% | 80.7% | 01.04.2012 Tarihi itibari ile:
1.1 | 81% | 84.5% | 82.7% | 0,75kW-375kW araliginda minimum IE2 Yuksek
1.5 | 82.5% | 85.3% | 84.8% | Verimli AC Motor kullanimi zorunludur.
2.2 | 84.3% | 86.7% | 85.9%
3 | 85.6% | 87.7% | 87.1% | 01.01.2015 Tarihi itibari ile:
4 | 86.8% | 88.6% | 88.1% | 7,5kW-375kW araliginda minimum IE3 Super
5.5 | 88% | 89.6% | 89.2% | Yuksek Verimli AC Motor kullanimi zorunludur.
7.5 | 89.1% | 90.4% | 90.1% | (alternatif olarak Inverter + IE2 motor kullanilmalidir)
11 | 90.3% | 91.4% | 91.2%
15 | 91.2% | 92.1% | 91.9% | 01.01.2017 Tarihi itibari ile:
18.5 | 91.7% | 92.6% | 92.4% | 0,75kW-375kW araliginda minimum IE3 Super
22 | 92.2% | 93% | 92.7% | Yuksek Verimli AC Motor kullanimi zorunludur.
30 | 92.9% | 93.6% | 93.6%
37 | 93.4% | 93.9% | 93.7%
45 |  | 94.2% | 94.3%
55 |  | 94.6% | 94.4%
75
90
110
132
160
200
250
315
355
400
Note on B8: Alkan Demircioglu: IEC 60034-30 Uyumlu IE Verimlilik Kanunu Geregi Alcak Gerilim AC Motorlarda Tanimlanmis Olan Verimlilik Araligi 0,75kW-375kW motor guc araligidir.